## ISO 13485 vs QSR 對照表
ISO 13485:2016 與 21 CFR Part 820 (QSR) 品質管理系統對照評估表
章節編號 | 評估項目 | ISO 13485:2016 要求 | 21 CFR Part 820 (QSR) 要求 | 核心差異分析 | 合規評估結果 | 備註
章節 1：適用範圍
1 | 術語與定義 | 採用ISO 9000:2015的基礎術語，新增醫療器械專用術語，如風險管理、臨床評估、可用性、上市後監督等 | 定義了醫療器械、生產商、規格、生產、過程控制、不合格品等核心術語，與FDA的法規體系高度綁定 | ISO 13485術語體系更完整，覆蓋全生命週期；QSR術語更聚焦於生產與上市合規，與美國法規直接對應
章節 2：QMS總要求
2 | 文件要求 | 要求文件化的質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件、作業指導書、記錄，明確文件的編制、審批、發放、修訂、作廢流程 | 要求建立和保持文件控制程序，包括質量手冊、規格文件、生產程序、作業指導書，確保文件的審批、分發、修訂和作廢受控 | 兩者核心要求一致，ISO 13485對文件的層級和過程覆蓋要求更系統；QSR對文件與法規的符合性要求更強制
2 | 記錄控制 | 要求建立記錄控制程序，記錄需清晰、完整、可追溯，保存期限至少為產品的預期使用壽命，且不少於2年，或符合法規要求 | 要求建立記錄控制程序，所有記錄需完整、準確、可追溯，保存期限至少為產品的預期使用壽命，且不少於2年，FDA檢查時需可隨時提供 | 兩者要求高度一致，QSR對記錄的即時可獲得性和FDA檢查的合規性要求更嚴格
章節 3：管理承諾
3 | 質量方針與目標 | 質量方針需與組織的戰略方向一致，適合組織的規模和產品風險，質量目標需可測量，與質量方針一致，分解到組織的相關層級 | 要求建立質量方針和可測量的質量目標，質量目標需與產品安全、有效和法規符合性相關，並在組織內各層級分解落實 | 兩者要求高度一致，ISO 13485更強調質量方針與戰略的匹配；QSR更聚焦於質量目標與產品安全和法規的直接關聯
3 | 職責、權限與溝通 | 需明確組織內的職責、權限和相互關係，任命管理者代表，確保內部溝通的有效性，確保QMS的過程在整個組織內得到理解和執行 | 要求建立明確的組織結構，定義各崗位的職責、權限和相互關係，任命質量負責人，確保內部溝通的暢通，質量問題可及時上報 | 兩者要求一致，ISO 13485對管理者代表的職責定義更系統；QSR對質量負責人的獨立性和問題上報的強制性要求更高
3 | 管理評審 | 最高管理者需定期進行管理評審，評審QMS的適宜性、充分性、有效性，評審內容包括內審結果、客戶反饋、過程績效、糾正預防措施、風險管理結果等 | 要求高層管理者定期評審質量體系的有效性，評審內容包括內審結果、質量問題、客戶投訴、過程績效、糾正措施，確保質量體系持續符合要求 | 兩者核心要求一致，ISO 13485對管理評審的輸入和輸出要求更完整，強調持續改進；QSR更聚焦於法規符合性和產品安全問題的閉環
章節 4：資源提供
4 | 人力資源 | 要求從事影響產品質量工作的人員是勝任的，需確定人員的能力要求，提供培訓、教育和經驗，確保人員認識到其工作的相關性和重要性 | 要求所有從事影響產品質量工作的人員具備必要的教育、培訓、技能和經驗，需建立培訓程序，確保培訓的有效性，人員需熟悉相關的法規要求 | 兩者要求高度一致，QSR對人員的法規意識和培訓的有效性驗證要求更具體，FDA檢查時會重點核查培訓記錄
4 | 基礎設施與工作環境 | 需確定、提供和維護所需的基礎設施，包括廠房、設備、水電、運輸、IT系統等；需管理工作環境，確保產品符合要求，包括潔淨度、溫濕度、防塵、防污染等 | 要求生產商具備適當的廠房、設備和設施，確保生產環境適合產品的生產要求，需對環境進行監控和維護，防止產品污染、損壞或變質 | 兩者要求一致，QSR對醫療器械生產環境的具體管控要求更詳細，尤其是無菌醫療器械的潔淨環境要求，與FDA的cGMP直接對應
章節 5：產品實現策劃
5 | 與顧客有關的過程 | 需確定顧客的要求，包括產品的功能、性能、安全、法規要求、交付和服務要求；需評審顧客的要求，確保組織有能力滿足要求；需與顧客保持溝通，處理顧客反饋和投訴 | 要求生產商建立和保持顧客溝通程序，包括顧客要求的確定、合同評審、顧客反饋和投訴的處理，確保顧客要求得到滿足，產品符合顧客和法規要求 | 兩者要求一致，ISO 13485對顧客要求的全流程管理更系統；QSR更聚焦於顧客投訴的處理和閉環，與FDA的不良事件報告要求相關聯
5 | 設計和開發 | 需建立設計和開發控制程序，包括設計和開發策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、變更控制；設計輸入需包括產品的功能、性能、安全、法規、風險管理要求；設計輸出需符合設計輸入的要求，包括產品規格、圖紙、作業指導書、檢驗規範等 | 要求建立和保持設計控制程序，包括設計和開發策劃、設計輸入、設計輸出、設計評審、設計驗證、設計確認、設計變更控制；設計輸入需包括產品的功能、性能、安全、法規要求；設計輸出需符合設計輸入的要求，並經過審批 | 兩者核心要求高度一致，ISO 13485更強調設計過程中的風險管理和臨床評估的輸入；QSR對設計控制的每個階段的文件化要求更嚴格，FDA檢查時會重點核查設計歷史文件(DHF)
5 | 採購 | 需建立採購控制程序，確保採購的產品符合要求；需評價和選擇供應商，建立供應商評價、選擇、監控和重新評價的準則；需對採購信息進行控制，明確採購產品的要求；需對採購產品進行驗證，確保符合要求 | 要求建立和保持採購控制程序，包括供應商的評價、選擇、監控和重新評價，建立合格供應商名單；採購文件需明確產品的規格、要求和驗收準則；需對採購的產品進行驗收，確保符合要求 | 兩者要求高度一致，QSR對供應商的管控和採購產品的驗收要求更具體，尤其是關鍵物料的供應商管理，FDA檢查時會重點核查供應商審核記錄
5 | 生產和服務提供 | 需對生產和服務提供的過程進行控制，確保過程在受控條件下進行；受控條件包括獲得產品規格、作業指導書、適當的設備、監控和測量設備、實施監控和測量、實施產品放行、交付和售後服務的控制；需對特殊過程進行確認，確保過程的能力 | 要求建立和保持生產和過程控制程序，確保生產過程在受控條件下進行；受控條件包括書面的生產程序、作業指導書、適當的設備、監控和測量設備、過程參數的監控、產品的檢驗和放行；需對特殊過程進行驗證和確認，確保過程符合要求 | 兩者核心要求一致，QSR對生產過程的具體管控要求更詳細，與FDA的cGMP高度綁定，對過程參數的記錄和可追溯性要求更嚴格
5 | 標識和可追溯性 | 需在產品實現的全過程中使用適宜的方法標識產品，防止產品混淆；需在有可追溯性要求的場合，控制和記錄產品的唯一性標識，實現全過程可追溯；需對產品的狀態進行標識，包括檢驗狀態、生產狀態等 | 要求建立和保持產品標識和可追溯性程序，在產品生產、交付、安裝的全過程中標識產品，防止混淆；需建立產品的批次追溯系統，確保產品可從成品追溯到原材料、生產過程、檢驗記錄；需對產品的檢驗狀態進行標識 | 兩者要求高度一致，QSR對產品的批次追溯性要求更強制，與FDA的不良事件報告和產品召回要求直接相關，追溯範圍需覆蓋全供應鏈
5 | 產品防護 | 需在產品內部處理、儲存、包裝、防護和交付的全過程中對產品進行防護，防止產品損壞、變質、污染或丟失；需對產品的包裝進行控制，確保包裝符合產品的防護要求；需對產品的儲存環境進行控制，確保產品符合要求 | 要求建立和保持產品防護程序，包括產品的搬運、儲存、包裝、防護和交付的控制，防止產品損壞、變質、污染或丟失；需對產品的包裝和標貯進行控制，確保符合法規要求；需對儲存環境進行監控，確保產品符合要求 | 兩者要求一致，QSR對產品的包裝、標貯和防護的法規符合性要求更具體，尤其是醫療器械的標籤要求，需符合FDA的相關法規
5 | 監控和測量設備的控制 | 需確定產品實現過程中所需的監控和測量活動，以及所需的監控和測量設備，確保監控和測量活動可行，結果有效；需對監控和測量設備進行校準、驗證、維護，確保設備的計量特性符合要求；需保留校準和維護的記錄 | 要求建立和保持監控、測量和試驗設備的控制程序，包括設備的校準、驗證、維護、保養，確保設備的計量特性符合要求；需對校準的標準進行追溯，校準記錄需完整保存；需對不合格的設備進行標識和隔離 | 兩者核心要求高度一致，QSR對測量設備的校準追溯性和記錄要求更嚴格，FDA檢查時會重點核查校準記錄和設備的使用狀態
章節 6：總則
6 | 顧客滿意度 | 需監控顧客對組織是否滿足其要求的感受的相關信息，包括顧客滿意度調查、顧客反饋、投訴、退貨等信息，並利用這些信息評價QMS的有效性，識別改進機會 | 要求建立和保持顧客滿意度監控程序，包括顧客反饋、投訴、退貨、滿意度調查等信息的收集和分析，利用這些信息評價質量體系的有效性，識別改進機會 | 兩者要求一致，QSR更強調顧客投訴的及時處理和閉環，與FDA的不良事件報告要求相關聯，需確保投訴問題得到徹底解決
6 | 內部審核 | 需建立內部審核程序，定期進行內部審核，驗證QMS是否符合ISO 13485的要求，是否得到有效實施和保持；需策劃審核方案，確定審核的準則、範圍、頻次和方法；審核員需具備相應的能力，審核過程需客觀、公正；需對審核發現的問題制定糾正措施，並跟蹤驗證 | 要求建立和保持內部質量審核程序，定期進行內部審核，驗證質量體系是否符合QSR的要求，是否得到有效實施；需確定審核的範圍、頻次、方法和審核員資格；審核發現的問題需制定糾正措施，並跟蹤驗證，確保問題閉環 | 兩者核心要求高度一致，ISO 13485對內部審核的全流程管理更系統，強調審核的獨立性和有效性；QSR對內部審核的法規符合性要求更強制，FDA檢查時會重點核查內審記錄和糾正措施的閉環情況
6 | 過程的監控和測量 | 需對QMS的過程進行監控和測量，驗證過程是否滿足預期的結果；需確定監控和測量的方法，包括過程能力分析、統計過程控制(SPC)、過程績效指標監控等；當過程未能達到預期結果時，需採取適當的糾正和糾正措施 | 要求建立和保持過程監控和測量程序，對生產過程和質量體系過程進行監控，確保過程符合要求；需確定過程的關鍵參數，進行監控和測量，包括統計過程控制的應用；當過程出現偏離時，需及時採取糾正措施 | 兩者要求一致，QSR對生產過程的關鍵參數監控和統計過程控制的應用要求更具體，與FDA的cGMP高度綁定，強調過程的穩定性和可預測性
6 | 產品的監控和測量 | 需對產品的特性進行監控和測量，驗證產品是否符合要求；需確定產品的接收準則，監控和測量的階段、方法、記錄要求；產品放行需符合規定的要求，未經檢驗合格的產品不得放行；需保留產品監控和測量的記錄 | 要求建立和保持產品檢驗和測試程序，對原材料、半成品、成品進行檢驗和測試，確保產品符合規格要求；需確定檢驗和測試的階段、方法、接收準則；產品放行需經過授權人員的批准，未經檢驗合格的產品不得放行；需保留完整的檢驗記錄 | 兩者核心要求高度一致，QSR對產品檢驗的全流程記錄和放行授權要求更嚴格，FDA檢查時會重點核查產品的檢驗記錄和放行記錄
6 | 不合格品控制 | 需建立不合格品控制程序，確保不符合要求的產品得到識別和控制，防止非預期的使用或交付；需對不合格品進行標識、隔離、評價、處置，處置方式包括返工、返修、降級、報廢、讓步接收等；需對不合格品的處置進行記錄，包括不合格的描述、處置措施、批准情況；返工後的產品需重新檢驗 | 要求建立和保持不合格品控制程序，對不合格品進行識別、標識、隔離、評價和處置，防止非預期的使用；不合格品的處置需經過授權人員的批准，處置方式包括返工、返修、報廢、讓步接收；需保留不合格品的完整記錄，包括不合格的描述、原因分析、處置措施、驗證結果；返工後的產品需重新檢驗 | 兩者要求高度一致，QSR對不合格品的原因分析和糾正措施要求更具體，強調從根源上解決不合格問題，防止重複發生
6 | 糾正和預防措施 | 需建立糾正和預防措施程序，消除不合格的原因，防止不合格的發生或重複發生；糾正措施需針對已發生的不合格，包括原因分析、糾正措施的制定、實施、驗證；預防措施需針對潛在的不合格，包括風險識別、原因分析、預防措施的制定、實施、驗證；需保留糾正和預防措施的完整記錄 | 要求建立和保持糾正和預防措施(CAPA)程序，針對已發生的不合格和潛在的不合格，制定和實施糾正和預防措施，消除不合格的原因，防止不合格的發生或重複發生；CAPA過程需包括問題識別、原因分析、措施制定、實施、驗證、效果評估；需保留CAPA的完整記錄，確保問題閉環 | 兩者核心要求高度一致，QSR對CAPA過程的全流程管理要求更嚴格，強調CAPA的有效性和可追溯性，FDA檢查時會重點核查CAPA記錄，是FDA檢查的核心重點之一
6 | 持續改進 | 組織需持續改進QMS的適宜性、充分性和有效性，包括利用質量方針、質量目標、內審結果、管理評審結果、數據分析、糾正和預防措施、風險管理結果，識別改進機會，實施改進措施 | 要求生產商持續改進質量體系的有效性，包括利用內審結果、管理評審結果、數據分析、糾正和預防措施，識別改進機會，實施改進措施，確保質量體系持續符合法規要求，產品安全有效 | ISO 13485更強調持續改進的系統性和全過程覆蓋，是QMS的核心原則之一；QSR更聚焦於持續改進對產品安全和法規符合性的實際效果
章節 7：風險管理
7 | 臨床評估與上市後監督 | 要求組織建立臨床評估過程，對醫療器械的臨床性能和安全進行評估，臨床評估需符合相關的法規要求；需建立上市後監督(PMS)過程，收集和分析產品上市後的臨床數據、不良事件、客戶反饋等信息，評估產品的持續安全和性能，識別改進機會 | 要求醫療器械的臨床數據需支持產品的安全和有效性，符合FDA的臨床試驗要求；需建立不良事件報告制度，及時向FDA報告產品的不良事件，收集和分析上市後的產品安全數據，採取必要的糾正措施 | ISO 13485對臨床評估和上市後監督的全流程管理要求更系統，是QMS的重要組成部分；QSR更聚焦於臨床數據對產品上市審批的支持，以及不良事件的強制報告要求，與FDA的法規直接綁定
7 | 產品召回與糾正 | 要求組織建立產品召回程序，當產品存在安全風險、不符合要求或法規要求時，及時啟動召回程序，確定召回的級別、範圍、通知方式、處置措施，並向相關的監管機構報告；需對召回的過程進行記錄，並評估召回的有效性 | 要求生產商建立產品召回程序，當產品存在安全風險、不符合法規要求時，及時啟動召回，並向FDA報告；需確定召回的級別、範圍、通知方式、處置措施，確保召回的及時性和有效性；需保留召回的完整記錄，並向FDA提交召回報告 | 兩者核心要求一致，QSR對產品召回的報告要求和執行要求更強制，與FDA的法規直接對應，FDA對產品召回的監管強度更高